                  Индикация кодов ошибок бытовых сплит систем H_G_Q_H 

	
	

	F6 или FF 06
	Индикация неисправности двигателя внутреннего блока


	F1 или FF 01
	Индикация неисправности разморозки

	F3 или FF 03
	Индикация высокой температуры теплообменника наружного блока в режиме охлаждения

	F4 или FF 04
	Индикация высокой температуры теплообменника внутреннего блока в режиме обогрева


	F7 или FF 07
	Индикация неисправности воздушного датчика температуры внутреннего блока

	F8 или FF 08
	Индикация неисправности трубного датчика внутреннего блока

	F9 или FF 09
	Индикация неисправности трубного датчика внешнего блока


